Łódź, 18.12.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 62/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy w § 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3

1.   Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie;

b/	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości  brutto  wadliwej części dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto  niezrealizowanej części  umowy.

6.	Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru par. 8 ust. 2 umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Ad. 1-6 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy: przedmiot zamówienia

Zadanie 2 pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści resuscytator, którego wszystkie elementy mogą być sterylizowane w autoklawie a rezerwuar tlenu tlenkiem etylenu? Tak dopuszczamy.

Dotyczy: projekt umowy

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.

- Ad par. 3 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”

Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

- Ad par. 4 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych do chwili złożenia zapotrzebowania.”

- Ad par. 5 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

- odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

- Ad par. 5 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.”?

- Ad par. 7 ust. 1

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

„W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

- Ad par. 8 ust. 2 tiret pierwsze

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.”.

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed zmianą stawek podatku VAT poprzez wkalkulowanie ryzyka zmian stawek podatkowych w cenę oferty.  Takie działanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ może spowodować przekroczenie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia, a także uzyskanie wyższych cen już na początku trwania umowy przetargowej.

Ad. 1-7 Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Załącznik nr 2 Anestestezjologia

- Pakiet 12 poz.1 . Proszę o dopuszczenie cewnika do naczyń centralnych 3 światowy dł. 15cm lub 20 cm, z igłą punkcyjną  18G/7,30. Prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania. Z igła V umożliwiającą włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki. Pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Pakiet 12 poz.2 . Proszę o dopuszczenie cewnika do naczyń centralnych 3 światowy dł. 20 cm, z igłą punkcyjną  18G/7,30. Prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania. Z igła V umożliwiającą włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki. Pozostałe parametry bez zmian. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

ZADANIE 2

PAKIET 10

1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez powłoki antybakteryjnej, reszta zapisów zgodnie z SIWZ.

Nie dopuszczamy , zgodnie ze specyfikacją.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 tiret pierwszy i drugi słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 tiret trzeci  kara za odstąpienie umowy naliczona była od wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zadanie 2 Pakiet 12

Czy Zamawiający w zadaniu 2 pakiecie 12 pozycji 1 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi;  cewnik 3 – światowy o średnicy zewnętrznej (7,5Fr)2,5mm/15cm, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18G, strzykawka 5 ml, prowadnik  46 cm typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydełka mocujące?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Zadanie 2 Pakiet 12

Czy Zamawiający w zadaniu 2 pakiecie 12 pozycji 2 dopuści cewnik trzykanałowy 12 Fr do hemodializy czasowej z dostępem do żył centralnych naczyniowych dł 15. Światło żylne (przepływ min 250 ml/min), światło tętnicze (przepływ min 320 ml/min), światło dystelne (przepływ  min. 55 ml/min). Skład zestawu: Igła wprowadzająca 1,1mmx1,4mm dł. 70 mm, rozszerzadła, prowadniki typu J, cewnik trzyświatłowy, skalpel, koreczki zabezpieczające, obłożenie?

Odpowiedź j.w.

Zadanie 1 Oddziały Pakiet nr 8

Czy Zamawiający oczekuje kabla o długości 3m czy 5m?

3m lub 5m.

Zadanie 1 Oddziały Pakiet 17

Poz. 1-5

Czy Zamawiający ma na myśli kable kompletne, nierozłączne? Kable rozłączne.

Poz. 6-7

Prosimy o określenie do jakiego monitora mają pasować kable główne i jakiego typu złącza do przewodów dołączeniowych oczekuje Zamawiający? Punkt 6 oraz 7 dotyczy kabli do elektrokardiografów typu MR GREEN, ASCard M-TRACE, SE 12, CT 5000. Typ złącza DVI – DA-15.

Poz. 8
Czy chodzi o mankiety dla dorosłych? Tak.
Poz. 9

Czy Zamawiający ma na myśli przewód do czujników SpO2? Tak.

Zadanie 2 Anestezjologia Pakiet 3

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 do oddzielnego zadania. Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 2 Anestezjologia Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje mankietów wielorazowych czy jednorazowych? Wielorazowych.

- Zadanie 2 Pakiet nr 10 poz. 1 – Niniejszym chcielibyśmy zaproponować  Zamawiającemu układy oddechowe jednorurowe do respiratora, które ze względu na jego zalety tj:

- jednorurowość (wdech – wydech w jednej rurze, dzięki temu nie plączą się rury)

- lekkość (ponieważ jest jednorurowy jest dużo lżejszy od dwururowego, dzięki temu nie obciąża rurki inkubacyjnej)

- ogrzewanie (temperatura gazu wzrasta o 6,2 stopnia Celsjusza w ciągu pierwszych 15 minut przy prędkości przepływu gazów 4l/min.)

mogą pomóc pacjentom w szybszym dochodzeniu do zdrowia, a także ułatwić pracę personelowi szpitalnemu.

Dlatego też prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10 poz. 1 układów oddechowych o następujących parametrach:

układ oddechowy do respiratora,  jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, średnica 22mm i długości 183cm z kolankiem z portem kapno, może być stosowany przez 7 dni u jednego pacjenta,  jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, nie zawierający  lateksu. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 1,83 m. Waga układu max. 170 g bez akcesoriów. Wzrost temperatury dostarczanego pacjentowi gazu o 6,2 stopnia Celsjusza w ciągu pierwszych 15 minut przy prędkości przepływu gazów 4l/min. Nie wyrażamy zgody, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Zadanie 2 Pakiet nr 6 – Czy Zamawiający dopuści kompletny resuscytator oddechowy dla dorosłych powyżej 30 kg, z maską posiadającą silikonowy półotwarty mankiet szczelnie przylegający do twarzy, worek oddechowy silikonowy o poj. min. 1500ml do sterylizacji w autoklawie w 1340C; w komplecie rezerwuar tlenu wykonany z PCV o poj. min 2500ml do sterylizacji w tlenku etylenu, zimnej sterylizacji aldehydem glutarowym lub popularnych środkach odkażających, które można stosować dla urządzeń wchodzących w bliski kontakt z pacjentem? Rezerwuar tlenu o łatwym i szybkim połączeniu z workiem oddechowym za pomocą gładkich konektorów łatwo nakładających na siebie. Tak dopuszczamy.

- Zamawiający w § 4 ust. 1 podaje, że termin dostawy będzie liczony w dniach roboczych natomiast w pkt XIII SIWZ oraz w formularzu ofertowym podane są tylko dni. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że termin dostawy dotyczy dni roboczych i wnosimy o stosowną korektę zapisów SIWZ i formularza oferty. Tak dni roboczych. W załączeniu zmiany zapisów SIWZ (zaznaczone kolorem żółtym).

- §5 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,1%? Nie wyrażamy zgody.

- §8 ust. 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena brutto? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- § 6 ust 2 Czy Zamawiający pod pojęciem gwarancji ma na myśli okres przydatności produktu do użytku? Tak.

PAKIET 6 - RESUSCYTATOR  AMBU

- Prosimy o wyjaśnienie, czy rezerwuar tlenu, tak jak cały aparat, ma nadawać się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 ºC? Rezerwuar tlenu do sterylizacji tlenkiem etylenu.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy resuscytator ma być wyposażony w maskę twarzową z pompowanym mankietem uszczelniającym, nadającą się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 ºC?  Dopuszczamy.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy resuscytator ma być wyposażony w złącze umożliwiające podawanie tlenu (wzbogacanie mieszaniny oddechowej w tlen)  w przypadku gdy rezerwuar tlenu jest uszkodzony lub odłączony ? Tak.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 12 pozycja 1

I. Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 12 pozycja 1 zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik 3 światłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, niezawierający lateksu, składający się z:

1. cewnika o długości 15cm o średnicy wewnętrznej 18,23,23Ga/7F

- wykonanego z poliuretanu z miękkim końcem

- obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1cm)

- cewnik widoczny w promieniach Rtg

- ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock

- cewnik impregnowany na całej długości od wewnętrznej i zewnętrznej strony antybiotykami Minocykline+Rifampin

2. przezroczystych drenów z zaciskami

3. metalowej prowadnicy z końcówką J (w osłonie)

4. rozszerzadła (dilator tkanek) dopasowanego do rozmiaru cewnika prowadnicy

5. igły punkcyjnej

6. strzykawki o objętości 6mm.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 12 pozycja 2

II. Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 12 pozycja 2 zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowego do hemodializy przez żyłę podobojczykową, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, niezawierający lateksu, składający się z:

- cewnika dwuświatłowego 12 F o długości 15cm

- z miękkim końcem, wykonanego ze sztywnego poliuretanu (nie ulegającego zaciśnięciu pod wpływem podciśnienia);

- cewnika widocznego w promieniach Rtg;

- igły, strzykawki

- metalowej prowadnicy z końcówką J (w osłonie)

4 .  rozszerzadła (dilatatora tkanek) dopasowanego do rozmiaru cewnika i prowadnicy

5.   prowadnika o średnicy 12.5 Fr i długości 20cm.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA