Łódź, 03.06.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla Centralnej Styerylizacji nr 26/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet  nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kosz druciany do sterylizacji materiału opatrunkowego, narzędzi 
w pakietach oraz transportu wewnętrznego o wymiarach 575/280/135, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet  nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kosz druciany do sterylizacji materiału opatrunkowego, narzędzi 
w pakietach oraz transportu wewnętrznego o wymiarach 575/280/135, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet  nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tacę drucianą do mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi 
o wymiarach 485/255/50 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet  nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści tacę drucianą do mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi 
o wymiarach 485/255/70 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA