Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia:   
                  Pojemniki sterylizacyjne 
                  5 sztuk dla Centralnej Sterylizatorni

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent/ model, typ :

Rok produkcji min. 2014 (Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy):

UWAGA:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowany Parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki sterylizacyjne 580/280/260 mm. | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2014 | TAK, podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Blacha stalowa kwasoodporna. | TAK, podać |  |
| 7 | Dwa uchwyty transportowe, zabezpieczone silikonem. | TAK |  |
| 8 | Wymiary pojemników 580/280/260 mm. | TAK, podać |  |
| 9 | Dwa gniazda do etykiet papierowych ze wskaźnikiem sterylizacji | TAK |  |
| 10 | Pokrywa pojemnika z zaworami zamykana na dwie klamry – klamry muszą mieć możliwość zabezpieczenia przed otwarciem poprzez plomby z papieru lub tworzywa sztucznego. | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI

| LP | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy i podpisania faktury VAT | TAK |
| 2 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) door-to-door max. 48 godz. | TAK |
| 3 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365dni/rok | TAK |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowe – 3 | TAK |
| 5 | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 7 dni | TAK |
| 6 | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | TAK |
| 7 | Dostępność części zamiennych do sprzętu: min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |

................................................					                                                                                                      ...............................

(miejsce i data wystawienia)												(podpis i pieczątka)