Załącznik 4

Przedmiot zamówienia:   
                  Wózek do transportu materiałów sterylnych 
                  2 sztuki dla Centralnej Sterylizatorni

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent/ model, typ :

Rok produkcji min. 2014 (Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy):

UWAGA:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu materiałów sterylnych, zamykany | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2014 | TAK, podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Pojemność 6 jednostek wsadowych (JW. 600/300/300 mm.). | TAK, podać |  |
| 7 | Konstrukcja nośna, obudowa i dwa uchwyty ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 8 | Cztery kółka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokadą obrotnicy i dwa z hamulcem-bieżnie kółek z niebrudzącej gumy. | TAK |  |
| 9 | Drzwi z uszczelką z gumy sylikonowej zamykane na zamek. | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI

| LP | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy i podpisania faktury VAT | TAK |
| 2 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) door-to-door max. 48 godz. | TAK |
| 3 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365dni/rok | TAK |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowe – 3 | TAK |
| 5 | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 7 dni | TAK |
| 6 | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | TAK |
| 7 | Dostępność części zamiennych do sprzętu: min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |

................................................					                                                                                                      ...............................

(miejsce i data wystawienia)												(podpis i pieczątka)