Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia:   
                  Kosze druciane do sterylizacji materiału opatrunkowego, 
                  narzędzi w pakietach oraz transportu wewnętrznego 
                  10 sztuk dla Centralnej Sterylizatorni

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent/ model, typ :

Rok produkcji min. 2014 (Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy):

UWAGA:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosze druciane do sterylizacji materiału opatrunkowego, narzędzi w pakietach oraz transportu wewnętrznego | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2014 | TAK, podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Kosze z drutu nierdzewnego. | TAK |  |
| 7 | Wymiary 580/280/260 mm. | TAK, podać |  |

WARUNKI GWARANCJI

| LP | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy i podpisania faktury VAT | TAK |
| 2 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) door-to-door max. 48 godz. | TAK |
| 3 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365dni/rok | TAK |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowe – 3 | TAK |
| 5 | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 7 dni | TAK |
| 6 | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | TAK |
| 7 | Dostępność części zamiennych do sprzętu: min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |

................................................					                                                                                                      ...............................

(miejsce i data wystawienia)							                                                                      (podpis i pieczątka)