Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia:  Lampa bakteriobójcza przepływowa 
                                          statywowa jezdna        (5 sztuk)

| LP | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowany Parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa statywowa (jezdna) | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | TAK |  |
| 6 | Obudowa ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 7 | Elektroniczny licznik z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1h | TAK |  |
| 8 | System alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o obowiązku wymiany promienników | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | TAK, podać |  |
| 10 | Pobór mocy max. 75VA | TAK, podać |  |
| 11 | Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x 30W | TAK, podać |  |
| 12 | Trwałość promiennika min. 8000h | TAK, podać |  |
| 13 | Wydajność wentylatora min. 150 | TAK, podać |  |
| 14 | Dezynfekowana kubatura min. 45 do 90 | TAK, podać |  |
| 15 | Zasięg działania lampy min. 10 do 20 | TAK, podać |  |
| 16 | Masa całkowita max. 13kg | TAK, podać |  |

WARUNKI GWARANCJI

| LP | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy i podpisania faktury VAT | TAK |
| 2 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) door-to-door max. 48 godz. | TAK |
| 3 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365dni/rok | TAK |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowe – 3 | TAK |
| 5 | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 7 dni | TAK |
| 6 | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | TAK |
| 7 | Dostępność części zamiennych do sprzętu: min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |
| 8 | Wykonanie przeglądów wynikających z zaleceń producenta, nie mniej niż 1 w każdym roku trwania gwarancji | TAK |

................................................					                                                                                                      ...............................

(miejsce i data wystawienia)												(podpis i pieczątka)