Łódź, dnia  26 maja  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 23/D/14

Pytanie dot. Pakietu Nr 9

Czy w Pakiecie Nr 9 Zamawiający dopuści walwulotomy z rozstawem ostrzy od 1,8 do 6,0 mm, o długości roboczej 28cm lub 98 cm i długości całkowitej 40cm lub 110 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy