Łódź, dnia  28 maja  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 23/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3” od Wykonawców.

Dotyczy: przedmiot zamówienia

- Czy w zakresie Pakietu nr 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbrojonych cewników do aspiracji skrzeplin z tętnic wieńcowych z powłoką hydrofilną na długości 15cm w części dystalnej w jednym rozmiarze 5,1F kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F z markerem RTG w odległości 1cm od końcówki dystalnej oraz z jednym markerem dostępowym na szafcie u wejścia kanału prowadnicy w zestawie z dwoma blokowanymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawka zamykającą w zestawie  do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 0,045”; powierzchni ekstrakcyjnej dystalnej wynoszącej 0,95mm2 umożliwiającej przepływ podczas ekstrakcji powyżej 102cc/minutę?

Odpowiedź: Nie

Dotyczy: projekt umowy dla pakietów 1-10, 12

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad par. 5 ust. 1 i 2

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące i wykreślenie zapisu dotyczącego kary umownej.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad par. 6 ust. 4

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.”.

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad par. 7 ust. 1

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z winy Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niedostarczonego towaru

- W przypadku zwłoki w dostawie – 0,2% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.

Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad par. 7 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu (…). W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.”?

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami projektu umowy.