Łódź, dnia  28  maja  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 23/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

Pytanie nr 1 Pakiet 2

Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego cewniki angiograficzne kalibrowane z podwójnej warstwy nylonu z znacznikami na długości 20cm, segmenty 1 centymetrowe?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2 do Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego cewniki angiograficzne kalibrowane posiadające 6 otworów bocznych (proste), 10 otworów bocznych (Pigitail)?

Odpowiedź: Nie