Łódź, dnia  12 lutego  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 2/D/14

- Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 6

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 6 koszulek tętniczych zbrojonych o następujących parametrach technicznych:

- średnica 5F, 6F, 7F, 8F

- zbrojenie na całej długości

- kompatybilny z prowadnikiem 0.035” (dla 5F i 6F) lub 0.038” (dla 6F, 7F i 8F)

- zakres długości 45-55-70-90cm

- koszulka wykonana z PTFE o niskim stopniu tarcia

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie cewnik do trombolizy z technologią laserowo wyciętych szczelin reagujących na ciśnienie. Rozwiązanie takie pozwala na jednostajne uwalanie płynów wzdłuż całej długości skrzepliny.

- średnica 4F, dostępny w długościach 90i 135 cm ze szczelinami bocznymi długości 5,10 i 2o cm

- średnica 5F, dostępny w długościach 90cm i 135 cm ze szczelinami bocznymi na dystansie 5,10,20,30,40 i 50cm

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dwa markery proksymalny i dystalny

- zestaw nie zawiera strzykawek oraz Y-konektora

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dotyczy Projektu Umowy

Pytanie 1

W § 1 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: "pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 20% kwoty wskazanej  w § 1 ust. 4 Umowy."?

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 2

W § 6 ust. 4 Umowy - czy możliwe jest przyjęcie, że podwyższa stawki VAT powoduje automatycznie wzrost ceny brutto dostarczanych produktów?

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 3

W § 7 ust. 4 Umowy - czy możliwa jest rezygnacja Zamawiającego z możliwości potrącania kar umownych z należnościami Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty uzasadnionych kar umownych na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni. Potrącanie kar umownych z wierzytelnościami będzie oznaczało arbitralne podejmowanie decyzji poprzez Zamawiającego odnośnie zastosowania kar umownych i brak możliwości ustosunkowania się do nich przez Wykonawcę.

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 4

W § 7  Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 6 o treści: "6. Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający  może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % kwoty wskazanej w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy."?

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 5

W § 8 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że dodana zostanie po słowach „bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym” treść: - po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze -”?

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 6

W § 9 ust. 4 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że dodane zostanie drugie zdanie o treści: „Za bezsprzeczne istnienie rozbieżności w stanowiskach Strony będą uznawać okoliczność, że nie dojdzie do zawarcia pisemnego porozumienia w terminie 30 dni od otrzymania przez jedną ze stron od drugiej strony pisemnego wezwania do polubownego załatwienia sprawy.”?

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami projektu umowy.