Nr sprawy: 43/D/14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 42/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zoz-mswia-lodz.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego poniżej  134 000 EURO na:

### dostawę sprzętu  do zabiegów wewnątrznaczyniowych

………………………..

ZATWIERDZAM

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w miarę potrzeb  sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (Pakiet ) stanowi:

| Nr Pakietu | Opis: |
| --- | --- |
| Pakiet 1 a | Temat: Koszulki tętnicze Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Koszulki tetnicze - Średnica F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 - Atraumatyczna końcówka i pokrycie hydrofilne - Silikonowa zastawka uszczelniająca - Wgłębienie w delatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 1b | Temat: Koszulki tętnicze Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Koszulki tętnicze - Średnica F5, F6, F7, F8, F9 - Atraumatyczna końcówka i pokrycie hydrofilne - Silikonowa zastawka uszczelniająca - Wgłębienie w delatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 2 | Temat: Prowadniki obwodowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki obwodowe - Końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve - Prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem - Dostępny prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem - Prowadniki sterowalne w ofercie - Długości od 45 do 260 cm - Średnica od 0,018” do 0,035” - Dobre kontrastowanie w rtg Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 3 | Temat: Cewniki angiograficzne diagnostyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki angiograficzne diagnostyczne - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Vertebral, Straight, Pig. - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 4 | Temat: prowadniki hydrofilne , sterowalne do PTA Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA - zakres dostepnych średnic prowadnika 0,014” - 0,018” - 0.035'' - bardzo dobra widoczność na fluoroskopii - minimalna długość prowadnika 260 cm - nitinolowy rdzeń - prowadnik oferowany w kształtach końcówki: angled i prosty - dostępne dwa rodzaje sztywności rdzenia: standardowy i sztywny - trwałe pokrycie hydrofilne. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 5 | Temat: Cewniki z balonem do PTA Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki z balonem do PTA - średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035”, 0,018’’ dla systemu OTW oraz 0,014’’ dla systemu monorail SYSTEM 0,035'' OTW: - cewnik over the wire - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - wysokie ciśnienie RBP: 18 bar: 3,00 – 4,00 mm (wszystkie długości); 17 bar dla 5,00 mm (dł. 20-60 mm); 6,00 mm (dł. 20 – 60 mm); 16 bar dla 7,00 mm (20 - 40 mm); 15 bar dla 5,00 mm (dł. 80 – 120 mm); 6,00 mm (dł. 80 -0120 mm); 14 bar dla 7,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 8,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 9,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 11 bar dla 8,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 9,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 10,00 mm (wszystkie długości); 12,00 mm (wszystkie długości) - ciśnienie nominalne 8 bar dla 3,00 do 9,00 mm; 6 bar dla 10,00 do 12,00 mm - dostępne średnice od 3,00 do 12 mm - długości od 20 do 120 mm - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia - zdolność zwijania się w 6 fałd po opróżnieniu - pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie - średnica systemu dostawczego 5F - 2 doskonale widoczne w skopii markery - koszulka 5F dla średnic 3,00 do 7,00 mm; 6F dla 8,00 do 10,00 i 7F dla średnicy 12,00 - bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności - krótkie czasy inflacji i deflacji balonu SYSTEM 0,018'' OTW: - cewnik over the wire - kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - ciśnienie RBP 12-25 bar - długości balonu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm - średnice balonu: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,0 mm - długości szaftu 90, 130, 180cm - pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia - rozmiar koszulki 4-5F - markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu - kontrolowana podatność balonu - zdolność balonu do zwijania się w sześć fałd po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP SYSTEM 0,014'' monorail: - Cewnik balonowy typu rapid Exchange - szeroka gama rozmiarów: średnice od 1,25 – 7,0 mm (w zakresie 2,0 – 4,0 mm co 0,25mm, w zakresie 5,0 – 6,0 mm co 0,5mm); długości od 10 do 40 mm; - długość szaftu 140 cm, w rozmiarach 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 także dostępny szaft o długości 160 cm; - ciśnienie nominalne 7 bar dla Ø 1,25 – 2,5 mm, 8 bar dla Ø 2,75 – 7,0 mm; - ciśnienie RBP - 14 bar dla Ø 1,25 – 2,50 mm, - 18 bar dla Ø 2,75, 3,0 mm, - 17 bar dla Ø 3,25 – 4,0 mm, - 16 bar dla Ø 4,5 – 7,0 mm; - ciśnienie ABP 24 atm - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F; - powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu, - profil końcówki (tip/entry profile) 0,017”; - profil balonu (crossing profile) od 0,022” dla 1,25 mm, 0,024” dla 3,0 mm; do 0,028” dla 7,0; - materiał balonu odporny na uszkodzenia i zadrapania; - balon po opróżnieniu zwija się w 3 fałdy; - łatwo przechodzi przez kręte i wąskie naczynia, dobrze penetruje trudne, ciasne i zwapniałe zmiany - balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności - bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s - konstrukcja ze wzmocnionym szaftem - cewnik w zakresie średnic 1,25 – 2,00 mm dostępny w wersji z jednym lub dwoma markerami Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 6 | Temat: Prowadniki sztywne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki sztywne - średnica 0,035” - długość 145-300cm - miękka taperowana końcówka min15 cm długości z markerem w części proksymalnej - pokrycie substancją zwiększającą manewrowość. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 7 | Temat: Stenty obwodowe na balonach Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe na balonach - system OTW - wymagane średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm - wymagane długości stentu 20mm dla średnic 6mm, 7mm, 8mm oraz 30mm, 40mm, 60mm, dla wszystkich wymaganych średnic. - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - stent elastyczny nadający się do stentowania krętych naczyń Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 8 | Temat: Stenty obwodowe samorozprężalne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe samorozprężalne - średnica stentu 6, 7, 8, 9, 10mm - długości 20, 40, 60, 80, 100 mm dla całego zakresu wymaganych średnic - stent wycięty z jednego kawałka nitynolu - kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu średnic/długości - system wprowadzający o długości minimum 120 cm OTW - kompatybilność z prowadnikiem 0,035” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 9 | Temat: Stenty obwodowe samorozprężalne długie Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe samorozprężalne długie system OTW - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu - długość systemu wprowadzającego minimum 130 cm - kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów - średnica kanału wewnętrznego 0,035” - średnica stentu, 6 mm, 7 mm, 8 mm - długość stentu 100 mm, 120 mm, 150mm - podwójny mechanizm uwalniania stentu poprzez obroty pokrętła i przesunięcie suwaka umożliwiający dokładne pozycjonowanie stentu i kontrolę szybkości uwalniania - budowa zapobiegająca przesunięciu się stentu "do przodu" podczas uwalniania - trójwarstwowa - budowa szaftu: szaft wewnętrzny, osłonka ruchoma i osłonka stabilizująca. - dobre dostosowanie się stentu do krzywizn naczynia - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 10 | Temat: System do trombolizy famakomechanicznej Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: System do trombolizy farmakomechanicznej - Zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, strzykawkę pistoletową, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F) - Dostępne średnice: 4F i 5F i długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm - Długość segmentu infuzyjnego: - Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm - Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki - Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany - Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika - Pistoletowy system podawania umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego z regulowaną objętością w zakresie od 0,0 ml do 1,0 ml - Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji - kompatybilny z koszulką F8; F9; F10 i prowadnikiem max 0,035” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 11 | Temat: Stenty samorozprężalne szyjne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty samorozprężalne szyjne - kompatybilność z koszulką 6F oraz cewnikiem prowadzącym 8F (0,0088’’) - dla całego zakresu średnic i długości - stent samorozprężalny, nitinolowy w systemie monorail - średnica stentu 6-10 mm - długość stentu 30 mm, 40 mm - dostępność stentów prostych i taperowanych - dostępność 2 rodzajów stentów: zamknięto i otwarto komórkowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 12 | Temat: Spirale wewnątrznaczyniowe embolizacyjne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Spirale wewnątrznaczyniowe embolizacyjne - kompatybilne ze standardowym cewnikiem maksymalnie 0,038” - system uwalniania – za pomocą popychacza lub odczepiane, - pokrycie koszulką dakronową lub bez, - różnorodność kształtów (np. spiralne, proste, t. J, t. tornado) - zakres średnic: 0,038”; 0,035”; 0,018” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 | Temat: Stenty naczyniowe nitionolowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty naczyniowe nitionolowe - system OTW - zakres rozmiarów stentów: długości 40 – 200mm, średnica 4 – 7mm - kompatybilność z koszulką 6F i prowadnikami 0,018” - wysoka odporność na zaginanie - wysoka siła radialna Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 14 | Temat: Stenty obwodowe kryte Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe kryte - stent pokryty PTFE, samorozprężalny - zakres średnic 5-12mm i długości 30-120mm - kompatybilny z koszulką F8; F9; F10 i prowadnikiem max 0,035” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 15 pozycja 1 | Temat: Nożny zestaw wprowadzający Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Nożny zestaw wprowadzający - echogeniczna igła 21G 4cm, - nitynolowy prowadnik 0,018", - koszulka wprowadzająca 5-6F 7cm oraz zawór hemostatyczny Check-Flo. - (zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwalający na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej ze średnicą wewnętrzną 2,9F). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 15 pozycja 2 | Temat: Prowadniki zabiegowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki zabiegowe - rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE, - wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g i dł. 135, 190, 300cm, - wersja prowadnika wykonana z liniowo-sprężystego nitinolu, przeniesienie obrotu 1:1, doskonała kontrola kierunkowa i popychalność; końcówka zapewniająca doskonałą widoczność, - 7 cm miękka końcówka zagięta lub formowalna ułatwiająca przejście przez kręte i zwężone naczynia; - dostępny w wersji hydrofilnej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet 15 pozycja 3 | Temat: Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO - średnice 2,6F i 4,0F - kompatybilny z prowadnikami 0.018”, 0.035”; - długości cewników 65/90/135/150 cm; - końcówka prosta i angled; cewnik na całej długości prosty; - wbudowane 4znaczniki cieniodajne (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. - pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Pakiety 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 są oddzielnymi częściami zamówienia i wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub kilka pakietów.

## Pakiet 1 i 15  nie może być dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w tym pakiecie  zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji: SP ZOZ MSW w Łodzi ul. Północna 42

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Umowa będzie obowiązywać 3 m-ce  od dnia jej podpisania.

## Zamówienia sukcesywne, w miarę potrzeb, dostarczone  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia

  - Miejsce realizacji zamówienia: SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z e. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |
| 3 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń do obrotu na oferowany asortyment i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego |
| 2 | dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów/folderów |
| 3 | do oferty należy przedłożyć oświadczenie o gotowości złożenia do wglądu wskazanej przez zamawiającego próbki |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w SIWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, ze  zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, ze zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

|  | Monika Dobrzyńska - Koordynator Działu zamówień publicznych tel.: 42/ 63 41 270, e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl |
| --- | --- |

# Wymagania dotyczące wadium

## Nie dotyczy

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na: dostawy sukcesywne sprzętu  do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych  NIE OTWIERAĆ przed: 2014-09-24 godz. 10:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział zamówień publicznych Szpitala – Budynek administracji I piętro do dnia 2014-09-24 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-09-24 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, Szpital  - Dział Zamówień Publicznych Budynek administracji I piętro.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

## Punkty przyznawane za podane  kryteria będą liczone według następujących wzorów:

## 1.Cena – 70%

## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

## gdzie:  - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

## - Cof -  cena podana w ofercie

## 2. Walory użytkowe -30 %

Zamawiający w kryterium walory użytkowe będzie oceniał jakość w odniesieniu do parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt najbardziej wartościowy otrzyma maksymalną liczbę punktów zgodnie z punktacją przedstawioną poniżej:

Pakiet 1 :                                    -        zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki 0-3 pkt

- odporność   na złamania   i  zagięcia 0-3 pkt

- podparcie    dla   cewnika  0-3 pkt

- szczelność   zastawki   hemostatycznej 0-3 pkt

Pakiet 2:

- manewrowość 0-3pkt

Pakiet 3:

- manewrowość  i  obrót   cewnika 0-3pkt

- pamięć kształtu 0-10 pkt

- ilość typów ukształtowania końcówki 0-3 pkt

Pakiet  4:

- manewrowość  0-3 pkt

Pakiet 7:

-   elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 – 3 pkt

Pakiet 8:

-   elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 – 3 pkt

Pakiet 9:

-    widoczność na skopii 0 – 3 pkt

-    elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 – 3 pkt

-    precyzyjność implantacji podczas uwalniania stentu 0 -3 pkt

-    jak najmniejsze skracanie stentu po rozprężeniu	0 -3 pkt

Pakiet 11:

-     elastyczność  i  miękkość 0-3 pkt

- precyzja implantacji podczas uwalniania stentu 0-3 pkt

- adaptowalność 0-3 pkt

Oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów za walory użytkowe w poszczególnych podkryteriach w danym pakiecie uzyska 30 pkt wagowych, pozostałe odpowiednio mniej.

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Pakiet nr 5,6,10,12,13,14,15 będzie podlegał  ocenie tylko w kryterium ceny  100%

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jest niezgodna z ustawą; jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w SIWZ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający umieści na stronie internetowej www.zoz-mswia-lodz.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Projekty  umów stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, ze zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna, UMOWA RAMOWA, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, ze. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 3 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty elektronicznej |
| 2 | Projekty Umów |
| 3 | formularz cenowy.xls |

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Marek Kaszyński	      ………………………..

Jan Bartosiński                     ……………………….