Łódź, dnia  19 września  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych– nr sprawy 43/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi informuje, iż modyfikacji ulega SIWZ w zakresie pkt 3 -  Opis przedmiotu zamówienia. Zostaje dopisany pakiet nr 4 – Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA (zgodnie z formularzem cenowym).

| Pakiet 4 | Temat: prowadniki hydrofilne , sterowalne do PTA Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA - zakres dostepnych średnic prowadnika 0,014” - 0,018” - 0.035'' - bardzo dobra widoczność na fluoroskopii - minimalna długość prowadnika 260 cm - nitinolowy rdzeń - prowadnik oferowany w kształtach końcówki: angled i prosty - dostępne dwa rodzaje sztywności rdzenia: standardowy i sztywny - trwałe pokrycie hydrofilne. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

W miejscu numeracji Pakietu 4 zamawiający poprawia numer  na Pakiet  3

| Jest :Pakiet 4 Winno być :Pakiet 3 | Temat: Cewniki angiograficzne diagnostyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki angiograficzne diagnostyczne - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Vertebral, Straight, Pig. - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| --- | --- |

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. Bardzo prosimy o uwzględnienie zmian w składanych ofertach.