Łódź, dnia  19 września  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych – nr sprawy 43/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 Stenty obwodowe na balonach o nieznacznie zmienionych parametrach: dla średnicy 4,0 mm dł. 12, 16, 19 mm, dla średnic 5,6,i 7 mm dł. 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm, dla średnic 8 i 9 mm dł. 19, 29, 39 i 59, dla średnicy 10 mm dł. 19, 29 i 39 mm  , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.