Łódź, 11.06.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych nr 27/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1a, obok istniejących zapisów, staplera jednorazowego wraz z ładunkiem jednorazowego użytku 60 mm, po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1b, obok istniejących zapisów, staplera jednorazowego wraz z ładunkiem jednorazowego użytku 60 mm, po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm.

Nie dopuszczamy.

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2a, obok istniejących zapisów, staplera jednorazowego wraz z ładunkiem jednorazowego użytku 90 mm, po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm.

Nie wyrażamy zgody.

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2b, obok istniejących zapisów, staplera jednorazowego wraz z ładunkiem jednorazowego użytku 90 mm, po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm.

Nie wyrażamy zgody.

Podobną alternatywę zaoferowania ładunków do staplera wielorazowego lub staplerów jednorazowych Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 dla pozycji nr 3 i 4. Dopuszczenie w/w rozwiązań dla pozycji nr 1 i 2 umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

2. Dotyczy terminu dostaw

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy na 5 dni roboczych.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.  Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

3. Dotyczy §5 pkt.3 wzoru umowy

W celu miarkowania kar umownych wnosimy do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy § 5 pkt 3 :

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto  niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy/umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur /umowy.   Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

4. Dotyczy §8 pkt.4 wzoru umowy

Paragraf 8 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej zaproponowanej treści : [..Zamawiający może rozwiązać umowę  w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony umową, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego zrealizowania świadczenia”]

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 zezwoli na zaoferowanie staplerów jednorazowych o poniższym opisie:

| Lp. | Asortyment |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | a) Stapler jednorazowy z kolorowym indykatorem pozycji zamknięcia staplera, liniowy 45 lub 60mm, po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko stanowiące integralną część staplera |
|  | b) Stapler jednorazowy z kolorowym indykatorem pozycji zamknięcia staplera, liniowy 45 lub 60mm, po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko stanowiące integralną część staplera |
| 2 | Stapler liniowy z nożem 80mm(w ładunku) odpalany obustronnie, gumowane rączki system równoległego zamykania staplera bez pina - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko stanowiące integralną część staplera |
|  | Stapler liniowy z nożem 80mm(w ładunku) odpalany obustronnie, gumowane rączki system równoległego zamykania staplera bez pina - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko stanowiące integralną część staplera |
| 3 | Stapler liniowy z nożem 60mm(w ładunku) odpalany obustronnie, gumowane rączki system równoległego zamykania staplera bez pina - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko stanowiące integralną część staplera |
| 4 | Stapler liniowy z nożem 80mm(w ładunku) odpalany obustronnie, gumowane rączki system równoległego zamykania staplera bez pina - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm lub 4,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko stanowiące integralną część staplera |

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w specyfikacji.

Prosimy o dodanie w umowie w § 1 zapisu

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 5 ust.3 tiret 2

Strony ustalają, iż w przypadku:

-zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości dostawy wadliwych towarów za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1a automatyczny stapler jednorazowy o długości 60 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm.  Wyrażamy zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1b automatyczny stapler jednorazowy o długości 60 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią.  Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Wyrażamy zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2a automatyczny stapler jednorazowy o długości 90 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Wyrażamy zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2b automatyczny stapler jednorazowy o długości 90 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią.  Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Wyrażamy zgodę.

Czy w § 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Nie wyrażamy zgody na powyższe.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3

Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie.

- 	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości  brutto  wadliwego przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu dostawy

- 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA