Łódź, dnia  08 lipca   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu kardiologicznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki– nr sprawy 29/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 5” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający może wyjaśnić opis produktu w Pakiecie 9 Pozycji nr 5 i potwierdzić, czy chodzi o standardowy cewnik prowadzący o średnicach 6F (światło wewn. 0,070”), 7F (światło wewn. 0,081”), 8F (światło wewn. 0,090”) bez pokrycia hydrofilnego?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu z §2 ust. 5: „W przypadku pozostawienia poza ustalony termin asortyment zużyty będzie bezpłatnie przekazany Zamawiającemu”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA