Łódź, dnia  2 grudnia  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów – nr sprawy 57/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” Wykonawców.

Pytanie dot. Pakietu Nr 3

Czy w Pakiecie Nr 3 Zamawiający dopuści stentgraft o rozmiarach części aortalnej 23-35mm oraz części biodrowej 10-27mm, z możliwością zamiany na stentgraft piersiowy                             o średnicy 21-45mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie dot. Pakietu Nr 3

Czy w Pakiecie Nr 3 Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zamiany na stentgraft jednostronny /uniilliac/ ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie dot. Pakietu Nr 5

Czy w Pakiecie Nr 5 Zamawiający dopuści stentgraft do tętnic obwodowych o długościach:  2.5, 5, 10 i 15 cm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA