Łódź, dnia  2 grudnia  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów – nr sprawy 57/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” Wykonawców.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści stentgraf do tętnic obwodowych o długości systemu wprowadzającego 80 cm  i 117 cm, średnicach systemu wprowadzającego 8F, 9F, 10F, oraz średnicach stentgraftu od 5-13,5 mm”.

Odpowiedź: Nie

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA