Łódź, dnia  6 maja  2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołów operacyjnych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Onkologii-  Numer sprawy: 19/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 4 Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Onkologia- stół wyposażony w awaryjny hydrauliczno- mechaniczny układ sterowania współpracujący z akumulatorem służącym do zasilania panelu bocznego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Onkologia- stół wyposażony w ręczną (manualną) regulację przesuwu wzdłużnego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Onkologia- stół wyposażony w regulację wysokości w zakresie 715 -1165mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Onkologia- stół wyposażony w regulację oparcia pleców w zakresie -35° do 75°?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Onkologia- stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący zabezpieczony przez przypadkowym uruchomieniem- uruchamiany poprzez użycie przycisku aktywacyjnego później wybór funkcji?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Onkologia- stół przejezdny- mobilny wyposażony w 4 koła jezdne umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T oraz system blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Ortopedia- stół wyposażony w awaryjny hydrauliczno- mechaniczny układ sterowania współpracujący z akumulatorem służącym do zasilania panelu bocznego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Ortopedia- stół wyposażony w ręczną (manualną) regulację przesuwu wzdłużnego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Ortopedia- stół wyposażony w regulację wysokości w zakresie 715 -1165mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Ortopedia- stół wyposażony w regulację oparcia pleców w zakresie -35° do 75°?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Ortopedia- stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący zabezpieczony przez przypadkowym uruchomieniem- uruchamiany poprzez użycie przycisku aktywacyjnego później wybór funkcji?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, Stół operacyjny ogólnochirurgiczny Ortopedia- stół przejezdny- mobilny wyposażony w 4 koła jezdne umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T oraz system blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.