Łódź, dnia  6 maja  2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołów operacyjnych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Onkologii-  Numer sprawy: 19/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 3 Wykonawców.

Pozycja 1 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny ONKOLOGIA

- Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym zasilanym z sieci lub akumulatora z wbudowaną ładowarką? Możliwość sterowania funkcjami stołu z pilota oraz panelu sterującego umieszczonego z boku kolumny stołu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym zasilanym z sieci lub akumulatora z wbudowaną ładowarką? Możliwość sterowania funkcjami stołu z pilota oraz panelu sterującego umieszczonego z boku kolumny stołu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka zakresie +/-450?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści stół z elektrohydrauliczną regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie -1050 do +700?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści stół z manualną regulacją podgłówka oraz wypiętrzenia ławeczki nerkowej, natomiast elektrohydrauliczną regulacją podnóżków?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści stół z blokowaniem/odblokowywaniem stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek uruchamianych przyciskiem. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Warunki dodatkowe – poz. 6 – Czy Zamawiający pod pojęciem certyfikat CE rozumie deklarację zgodności CE?

Odpowiedź: Tak

Pozycja 2 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny ORTOPEDIA

- Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym zasilanym z sieci lub akumulatora z wbudowaną ładowarką? Możliwość sterowania funkcjami stołu z pilota oraz panelu sterującego umieszczonego z boku kolumny stołu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym zasilanym z sieci lub akumulatora z wbudowaną ładowarką? Możliwość sterowania funkcjami stołu z pilota oraz panelu sterującego umieszczonego z boku kolumny stołu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka zakresie +/-450?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści stół z elektrohydrauliczną regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie -1050 do +700?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści stół z manualną regulacją podgłówka, natomiast elektrohydrauliczną regulacją podnóżków?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści stół z blokowaniem/odblokowywaniem stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek uruchamianych przyciskiem. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Warunki dodatkowe – poz. 6 – Czy Zamawiający pod pojęciem certyfikat CE rozumie deklarację zgodności CE?

Odpowiedź; Tak

UMOWA

- Paragraf 4 pkt. 12 – Czy Zamawiający wydłuży czas trwania naprawy do 5 dni roboczych 
a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Kupującego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Paragraf 4 pkt. 14 – Czy Zamawiający zmieni zapis na: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Sprzedający zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół na nowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami projektu umowy.