Łódź, 27.03.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  systemu koncentracji komórek macierzystych, systemów do leczenia ubytków kostnych nr 13/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści w pak. Nr 1 poz.1.: Nieograniczoną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. W całości resorbowalna. Warstwa porowata – zwrócona w stronę ubytku pozwalająca  na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej.

Warstwa zbita, gładka – zwrócona w stronę szpary stawowej spełniająca funkcję bariery i zapobiegająca wypłukiwaniu  materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych. W całości resorbowalna.

Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach, w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki, stawów kolanowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Rozmiary: 25x30 mm,.

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pyt. 2:

Czy Zamawiąjący dopuści w pakiecie nr 2, pozycja nr 1 i 2, w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty, poniższą specyfikację przedmiotu zamówienia:

System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego - system umożliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 10 razy większe stężenie komórek jądrzastych (TNC) niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 30ml do 60ml szpiku, system może odseparować do 3 do10 ml koncentratu komórek macierzystych w zależności od potrzeb operatora

Zestaw zawiera m.in.: podłużny 60ml pojemnik do  koncentracji komórek macierzystych, specjalny filtr do oczyszczania szpiku kostnego (170µ), sterylne obłożenie stawu biodrowego na czas pobrania szpiku, specjalny trokar oraz wszelkie elementy umożliwiające preparatykę i aplikację materiału.

Separator zbudowany z poliwęglanu;

- Możliwość przetwarzania od 10 do 60 szpiku kostnego,

- Możliwość wytworzenia od 1 ml do 10 ml BMC (koncentrat komórek macierzystych szpiku kostnego),

- Uzyskanie koncentratu wynika z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania

szpiku.

- Koncentracja płytek w 10ml koncentratu - co najmniej 9 x ponad linię bazową
- Liczba komórek jądrzastych w 10ml koncentratu BMC - co najmniej 894x10⁶/ml

- Liczba komórek jedno-jądrzastych w 10ml koncentratu BMC - co najmniej 18,90x10⁶/ml

- Koncentracja komórek jądrzastych 11,5 razy wartość bazowa

- System w pełni zamknięty;

- Skład zestawu :

Zestaw strzykawek (w tym strzykawka/i VacLock z poliwęglanu)

Trokar do pobrania szpiku ostry i tępy

Filtr 170 mikronów

Antykoagulant  co najmniej 30 ml

Dwukomorowy pojemnik do separacji

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pyt.3.

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Grawitacyjny system do separacji koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu wraz z aktywatorem płytek krwi do uwolnienia czynników wzrostu. Sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt.4.

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, wymaga: w Pak.2, poz. 1 i 2 systemu umożliwiającego wytworzenie koncentratu komórek jądrzastych o zagęszczeniu minimalnym na poziomie 11,5 razy wartość bazowa.

Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Pyt.5.

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, wymaga: w Pak.2, poz. 1 i 2 systemu umożliwiającego wytworzenie minimum 6ml koncentratu komórek jądrzastych o zagęszczeniu minimalnym na poziomie 11,5 razy wartość bazowa.

Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Pyt.6.Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, wymaga: w Pak.3, poz. 1 systemu umożliwiającego wytworzenie koncentratu PRP  o zagęszczeniu minimalnym na poziomie 9,5 razy wartość bazowa, gwarantującym wartość terapeutyczną powyżej 1,5mln. płytek/um, stanowiącą gwarancję skutecznej terapii.

Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Pyt.7.Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, wymaga: w Pak.3, poz. 1 systemu umożliwiającego wytworzenie minimum 6ml koncentratu PRP  o zagęszczeniu ponad wartość terapeutyczną (tj.1,5mln. płytek/um, stanowiącą gwarancję skutecznej terapii).

Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 1 ze względu na brak możliwości zaoferowania produktów z zakresu całego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej. 
Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ w pakiecie 1 można przystąpić do pozycji w pakiecie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla pozycji 2 z Pakietu 1?

Tak.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA