Łódź, 08.07.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB  nr 32/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- dot. pakiet nr 1 poz. 16

Rozumiemy, iż zamawiający wymaga w poz. 16 zaoferowania jednorazowych adapterów, których konstrukcja umożliwia jednoczesne nakropienie i rozprowadzenie na szkiełku (bez użycia dodatkowych elementów tj. drugie szkiełko) krwi w celu wykonania pełnego rozmazu krwi obwodowej?

Zgodnie z SIWZ.

- dot. pakiet nr 1 poz. 11

Rozumiemy, iż w poz. 11 Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnej strzykawki gazometrycznej o poj. 1-2 ml z filtrem odpowietrzającym?

Zgodnie z zapisami podanymi w specyfikacji.

- dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby probówki z poz. nr 1 i 2 do krwi włośniczkowej posiadały kapilary typu end-to-end?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- dot. zapisów SIWZ – rozdz. VI pkt. C

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia stosownego oświadczenia dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne .

Tak należy złożyć stosowne oświadczenie.

- dot. zapisów umowy par. 6 ust. 2

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony asortyment nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12-o miesięczny termin gwarancji a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówkach (dot. pakietu nr 1 poz. 5) zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia probówek z poz. 5 z terminem ważności min. 6 m-cy od daty produkcji.

Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec MBA