Łódź, 09.07.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB  nr 32/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie uchwytów jednorazowego użytku 
w oddzielnym wierszu ze względu na różny od igieł sposób ich konfekcjonowania? Tak wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek (poz. 1-15) do 10 szt? 
Jest to ilość w pełni wystarczająca do dokonania oceny jakościowej oferowanego systemu. Zgodnie ze specyfikacją.

- Prosimy Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz.6 pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ Probówki z napylonym antykoagulantem (grupa krwi) 
o objętości  10 ml, a jeśli nie,  to prosimy o dopuszczenie probówki z antykoagulantem 
o objętości 6 ml. Dopuszczamy 6ml.

- Prosimy Zamawiającego od odstąpienia wymogu dostarczenia próbek w poz. 8 Pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ tj probówki do OB. wraz ze statywem.

Uzasadnienie: Proponowane przez nas probówki do OB. są przeznaczone do odczytu automatycznego w aparacie (zgodnie z wymaganiem SIWZ). W przypadku awarii aparatu zobowiązujemy się dostarczyć aparat zastępczy w ciągu max 4 h ( zgodnie z wymaganiem SIWZ w zał. Nr 2) Wykonawca winien dostarczyć próbówki do OB.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie probówek do OB. wykonanych ze szkła. (poz. 8 pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ)

Uzasadnienie: Probówki ze szkła zmniejszają możliwość występowania błędów pomiaru spowodowanych przyspieszonym opadem czerwonych krwinek, zjawisko takie może być powodowane przy użyciu probówek wykonanych z niektórych rodzaju plastiku. Ponadto oznaczanie opadu czerwonych krwinek w szkle jest metodą referencyjną (metoda Westergrena). Nie wyrażamy zgody.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz.14 pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ  igły 38 mm 7/10.Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec MBA