Łódź, 06.02.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji i testów kontrolnych nr 4/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1, poz. 9-12

Czy Zamawiający dopuści papier o gramaturze 60 g/m2.

Tak.

Pytania dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak.

Zważywszy na treść § 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość wyrobów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Ilości podane w formularzu cenowym są szacowane z należytą starannością w oparciu 
o zużycie z ostatnich 12 miesięcy.

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem KIO wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18.06.2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; Zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony dopuszczają, raz w roku, podwyższenie cen również w razie wynikającej ze zmiany przepisów prawa podwyżki stawki podatku VAT; bądź w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS z okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak:podwyzka stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki”?.

Zapisy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?.

Zgodnie z zapisami umowy.

SIWZ pkt. III Opis przedmiotu zamówienia

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania rękawów papierowo foliowych oraz torebek papierowo foliowych składających się z laminatu foliowego 7 warstwowego. Pragniemy zauważyć, iż ilość warstw foli nie jest wyznacznikiem wytrzymałości materiału a fakt, czy produkt spełnia wymagania odpowiednich norm. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów i torebek składających się z laminatu 5-cio warstwowego. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodę na zaoferowanie torebek papierowo foliowych, które posiadają oznaczenie piktogramem wyłącznie od strony papieru. Wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rękawy papierowo – foliowe i torebki papierowo - foliowe były oznakowane znakiem CE tylko na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE:  Zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych „wyroby wprowadzone do obrotu i wprowadzone do używania są oznakowane znakiem CE”. Ustawa

precyzuje, iż „Znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym oraz na:

- (…)

- (…)

- wyrobie medycznym lub jego opakowaniu zapewniającym sterylność – jeżeli to możliwe

(…) „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku”.

Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów  dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający żąda oznakowania rękawów papierowo – foliowych znakiem CE a nie formułuje takiego wymogu dla papieru krepowego? Oba wybory są materiałami opakowaniowymi i powinny być w taki sam sposób traktowane.

PAKIET 1

- Poz. 9-12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru o gramaturze 60g/m2 tak jak w pozycjach 1-8 Tak wyrażamy zgodę.

- Poz.21 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów o szerokości 21cm? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego. Tak wyrażamy zgodę.

- Poz.24-25 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów o szerokości 40cm? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego. Nie wyrażamy zgody na powyższe.

- Poz.28 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów o szerokości 40cm? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego. Tak wyrażamy zgodę.

- Poz.29 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów o wymiarze 40cm x 8 cm x 100m z odpowiednim przeliczeniem ceny? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego. Nie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Poz.35 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek o wymiarze 15cm x 20 cm ? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego.  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu I

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 16 - 29) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe złożone z folii sześciowarstwowej, łącznie z warstwą klejącą? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe oznakowanie znakiem CE  na nieusuwalnej etykiecie wewnątrz rolki oraz opakowaniu zbiorczym z uwagi na art. 6 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości? Na dowód powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi? Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o szerokości 35 cm lub 40 cm zamiast 38 cm? Dopuszczamy rękaw 40 cm.

- Czy Zamawiający w poz. 25 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 200 m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o szerokości 35 cm lub 40 cm zamiast 38 cm? Dopuszczamy rękaw 40 cm.

- Czy Zamawiający w poz. 29 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 8 cm x 100 m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Prosimy o określenie ilości rolek niepełnych, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość rolek, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? Ilości są wyraźnie określone.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA