Łódź, dnia  19  listopada   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego co najmniej 64 rzędowego – nr sprawy 54/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 5”od Wykonawców.

- Dotyczy zapisy SIWZ pkt. 3.1.
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji o dopuszczenie do użytkowania wskazanych pomieszczeń leży w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Uzyskanie decyzji o dopuszczenie do użytkowania wskazanych pomieszczeń leży w gestii Wykonawcy.

- Dotyczy zapisy SIWZ pkt. 3.1.
Wnosimy o doprecyzowanie zapisów związanych ze szkoleniami, tj. proszę podać liczbę dni, ilość osób i godzin.

Odpowiedź: Dwa  szkolenia po   4 dni x 12 osób x 6 godzin.

- Dotyczy zapisy SIWZ pkt. 5.1.
Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 8 tygodni.

Prosimy o zmianę terminu, ponieważ takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.
Ponadto, tego typu urządzenia nie są na stanie magazynowym producentów, gdyż są produkowane w oparciu o odpowiednie zapotrzebowania konkretnych odbiorców jak i zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym, dlatego też potrzebna jest większa ilość czasu na produkcję takiego aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

- Dotyczy zapisy SIWZ wraz z załącznikami.
Gdziekolwiek we wzorze umowy bądź SIWZ wraz z załącznikami pojawia się zapis „dni robocze”, prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli dni od poniedziałku do piątku godz. 8:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Projekt  umowy i SIWZ wraz z załącznikami nie zawierają zapisu ,,dni robocze”.

- Dotyczy projekt umowy 
Czy Zamawiający posiada zgodę na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela na podmiot finansujący bez możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej

innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej podmiotowi finansującemu, na osobę trzecią, a jeśli Zamawiający takiej zgody nie posiada, to czy kierownik Zamawiającego wyda pozytywną opinie w tej sprawie do podmiotu, który utworzył Szpital?

Odpowiedź: Zamawiający wystąpił do organu założycielskiego o zgodę na zakup tomografu.

- Dotyczy projekt umowy
Zamawiający wiele razy w projekcie umowy używa różnych terminów na określenie protokołów, takich jak: „protokół przekazania” w §1.ust.3 tiret 5, „protokół odbioru” w §1.ust.11 , „protokół dostawy” §1.ust.14 tiret 3, „protokoły odbioru” w §2.ust.1.
Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie zdarzenia ma potwierdzać każdy z tych protokołów oraz kiedy ma zostać podpisany, który z tych protokołów stanowi podstawę do wystawienia faktury i który z tych protokołów określa rozpoczęcie okresu gwarancyjnego. Mając to na uwadze prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian we wzorze umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany w projekcie umowy również w w/w zakresie poprzez wprowadzenie do umowy Załącznika nr 1 – Protokół dostawy oraz Załącznika nr 2 – Protokół odbioru końcowego.

- Dotyczy projekt umowy §1
Wnosimy o jednoznaczne określenie terminów wymaganych przez Zamawiającego w ustępie 8 tego paragrafu (termin wykonania dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) oraz w ustępie 10 tego paragrafu (termin uzgodnienia z Zamawiającym zakresu prac adaptacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ oraz projekcie umowy określił iż termin realizacji zamówienia wynosi 2 tygodnie, w tym terminie winna nastąpić dostawa tomografu.

- Dotyczy projekt umowy §1.ust.3 i ust.14
Ze względu na sprzeczność pomiędzy ust.3, który w zakresie zamówienia nie przewiduje prac adaptacyjnych w pomieszczeniach pracowni TK oraz ust.14, który stwierdza, że cena zamówienia obejmuje koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, prosimy o jednoznaczne określenie, czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń przez Wykonawcę, czy go nie obejmuje.

Odpowiedź: Zakres zamówienia zgodnie z projektem umowy oraz Rozdziałem 3 w SIWZ obejmuje remont i adaptację  pomieszczeń przez Wykonawcę.

- Dotyczy projekt umowy §3.ust.1.
Prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowy”.
Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Dotyczy projekt umowy §2.ust.1
Wnosimy o wykreślenie części zapisu „ ...jednakże nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych od Ministra Zdrowia stanowiących 85% wartości dostawy tomografu komputerowego.”.
Zamawiający ma obowiązek mieć zapewnione środki finansowe w chwili ogłaszania postępowania i nie może uzależniać zapłaty ceny od otrzymania (i daty otrzymania) środków z Ministerstwa Zdrowia. Przedstawiony projekt umowy jest w świetle prawa umową sprzedaży i bezwarunkowy obowiązek zapłaty ceny jest warunkiem ważności takiej umowy.

Oprócz tego, wnosimy o doprecyzowanie zapisów umowy następująco:
„W przypadku  zapłaty w terminie późniejszym niż 30 dni od podpisania ostatniego protokołu i dostarczenia prawidłowo wystawionej  faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie.”
Odpowiedź: Zamawiający dokonał w w/w zakresie zmiany projektu umowy.

- Dotyczy projekt umowy §3 ust. 11 oraz tabela techniczna pkt. VIII.6
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych na sprzęt komputerowy wynosił 5 lat.
Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

- Dotyczy projekt umowy §3 ust. 10
Prosimy o wprowadzenie następującego doprecyzowującego zapisu:
„Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Dotyczy projekt umowy §4 ust. 1
Wnosimy o następującą zmianę:
W przypadku, gdy Wykonawca  opóźnia się z terminem oddania do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust 4  z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w §1 ust. 13  umowy tytułem nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Dotyczy projekt umowy §4 ust. 2
Wnosimy o następującą zmianę:
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w §1 ust. 13 umowy.
Powyżej zaproponowana wartość, jest standardowa stosowana wśród Zamawiających.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA