Łódź, dnia  17 lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 1 Wykonawców.

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na Pakiet 14 parawany medyczne wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może i lepsze od lakieru proszkowego) – dotyczy punktu 4.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA