Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 10 Wykonawców.

Pytanie 1 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z stemem 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych  zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej  w tym dysza główna myjąca rotacyjna sztorcowa - równoważna do dyszy teleskopowa dysza rotacyjnej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uszczelką paroszczelną bezobsługową gwarantującą brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 pkt 14

Czy Zamawiający wymaga standardowej  temperatury dezynfekcji termicznej 93 st.C?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4 pkt 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1775 mm co nieznacznie odbiega od wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5 pkt 18

Czy Zamawiający dopuszcza aby zaoferować urządzenie wyposażone w schładzanie naczyń metodą kondensacji nie powodującą skażenia wsady? Czy podczas suszenia należy nadmuchiwać na naczynia powietrzem czystym biologicznie lub filtrowanym przez filtr sterylny o parametrach zgodnych z normą PN EN ISO 15883-1?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA