Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 11 Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia pakietu nr 9 (wózek opatrunkowy) do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 7 – kozetka lekarska – 2szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kozetkę lekarską o maksymalnym obciążeniu na poziomie 120kg? Jest to wartość w zupełności wystarczająca i tylko nieznacznie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 9 – wózek opatrunkowy – 1szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy wyposażony w szuflady (jednolite bez elementów łączenia, tj. jednoczęściowe) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur – odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu, w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia? Użyte tworzywo jest bardziej trwałe niż wymagane, co gwarantuje długi okres użytkowy wózka przy zachowaniu wszystkich walorów estetycznych.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z aluminium? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne jak to wymagane i gwarantuje pełną dezynfekcję, estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy posiadający blat wykonany z tworzywa poliuretanowego Baydur® - nie termoplastycznego o grubości 30mm,  odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV, łatwego w czyszczeniu? Proponowane rozwiązanie jest zatem równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy z jednym uchwytem do transportu wykonanym ze stali nierdzewnej o wymiarach  20x466mm? Uchwyt do przetaczania w oferowanym wózku zlokalizowany jest po prawej stronie, co stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy wyposażony w trzy szuflady: 2 o wysokościach 105mm i jedną o wysokości 157mm? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną funkcjonalność. Różnice w wymiarach wynikają tylko i wyłącznie z rozwiązań konstrukcyjnych wózka.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy o głębokości 645mm i szerokości 635mm? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce. Poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego i optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy wyposażony w 4 koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)  wykonane z tworzywa poliuretanowego? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gwarantujące pełną mobilność wózka i umożliwiające jej skuteczne unieruchomienie.

Odpowiedź: Tak

(rysunek poglądowy)

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA