Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 8 Wykonawców.

Dotyczy: pakietu nr 1 – Łóżko z napędem elektrycznym – 1szt.

- Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający  dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalową siatką?

Odpowiedź: Tak z siatką wspawaną na stałe. Grubość pręta nie mniej niż ø5.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z zamontowanymi barierkami wynoszącej 1060mm, bez zamontowanych barierek 970mm?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją leża w zakresie 405-810 mm?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi osłonami kół, co jest rozwiązaniem trwalszym od opisanego?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 170kg?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy: pakietu nr 10 – Stolik przyłóżkowy typu Przyjaciel – 4 szt.

- Czy w ramach aktualnie obowiązującego opisu Zamawiający dopuści stolik o poniższych parametrach?:

- Stolik przyłóżkowy typu „Przyjaciel” o lekkiej konstrukcji

- Szkielet metalowy lakierowany proszkowo

- Blat laminowany drewnopodobny, podzielony na dwie strefy: część stałą oraz uchylną

- Blat zabezpieczony  przed zsuwaniem się przedmiotów

- Szerokość blatu: 430 mm

- Długość blatu: 870 mm

- Wysokość blatu  regulowana bezstopniowo w zakresie 700 – 1030 mm, blokada wysokości umieszczona w podstawie

- 2 pozycje nachylenia blatu: 30°/60°

- Max. obciążenie blatu: 30kg

- Podstawa  jezdna w kształcie litery „C” umożliwiająca podjechaniem np. wózkiem inwalidzkim, wyposażona w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą

- Powierzchnie stolika odporne na środki dezynfekcyjne

Uwaga: Zdjęcie ma charakter poglądowy

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA