Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 7 Wykonawców.

Pakiet 1

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalową siatką?

Odpowiedź: Tak z siatką wspawaną na stałe. Grubość pręta nie mniej niż ø5

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną części plecowej w zakresie do 70o?

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA