Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 14 Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 595 x 595 x 2000 cm i pojemności 351 l?

- Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatury: +2/+14º C?

- Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii: 2,29 kWh/24h?

- Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści czynnik chłodniczy R404a zamiast R134a – oba czynniki są ekologiczne, w podobnej cenie i w razie potrzeby dostępne na rynku.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 595 x 640 x 1976 cm i pojemności 346 l?

- Odpowiedź: Nie

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA