Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 13 Wykonawców.

- Pytanie dotyczące pakietu nr 2, Kardiomonitor:

Jak Zamawiający rozumie obsługę monitora z odległości kilku metrów, prosimy o uzupełnienie oczekiwanej w tym punkcie funkcjonalności. Czy Zamawiający dopuszcza obsługę danego monitora z innego oddalonego monitora w sieci?

- Pytanie dotyczące pakietu nr 2, Kardiomonitor:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością czasowego wyłączenia wentylatora i chłodzeniem konwekcyjnym? Takie rozwiązanie przedłuża żywotność monitora (zwłaszcza przy wysokich temperaturach otoczenia) i w znikomym stopniu wpływa na głośność po włączeniu wentylatora, poza tym, hałas przy monitorowanym pacjencie powodowany innymi urządzeniami oraz hałas otoczenia, przewyższają hałas powodowany przez wbudowany wentylator

- Pytanie dotyczące pakietu nr 2, Kardiomonitor:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wykorzystania oddzielnej drukarki laserowej? Nasz kardiomonitor ma własną możliwość wydruku gdyż posiada własną drukarkę termiczną. Czy Zamawiający będzie wymagał równoważnie do tego punktu wymagań drukarek termicznych w kardiomonitorach.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) SP ZOZ MSW w Łodzi zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakiet nr 2 Kardiomonitory. Nowy opis zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

W związku z powyższym pytania już są nieaktualne.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA