Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 5 Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową kratką, co zapewnia duża stabilność i wytrzymałość leża?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi o lekkiej, wytrzymałej konstrukcji?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 400-800 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta odchylenia oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-40° ?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-45°?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzia w zakresie 0-20°?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzia mechaniczną za pomocą mechanizmu zapdkowego?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź; Nie

- Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy typu Przyjaciel z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy typu Przyjaciel o wymiarach: wymiar całego blatu 900 x 430, zakres regulacji wysokości 700-980 mm, pochylenie blatu o 30° i 60°?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy do instrumentowania z konstrukcją ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo oraz blatem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy do instrumentowania z regulacją wysokości blatu w zakresie 900-1350 mm?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy do instrumentowania o wymiarach 500 x 750 mm?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy do instrumentowania z podstawą na trzech kółkach?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy z dwoma misami o konstrukcji ze stali węglowej pokrytej chromem i blatami ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy z dwoma misami – misy tworzywowe?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy z dwoma misami z kołami o średnicy 75 mm?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości 1660 mm?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie od -30° do + 45°?

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA