Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 3 Wykonawców.

Pakiet 6- wózek do czystej i brudnej bielizny

Czy Zamawiający dopuści wózek-szafkę o następujących parametrach:

- konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 22 mm, solidnie spawana

- korpus i półki z płyty meblowej o grubości 19 mm pokrytej melaminą w kolorze jasnoszarym, z krawędziami zabezpieczonymi tworzywem o grubości 2 mm, klejonymi klejem poliuretanowym dla zapewnienia wysokiej wytrzymałości i odporności na temperaturę, wilgoć i środki chemiczne,

- 2 obręcze do mocowania worków umieszczone na tylnej ścianie szafki tak, aby część brudna i czysta wózka były oddzielone

- obręcze z pokrywami w 8 kolorach do wyboru, na zawiasach, bez możliwości składania)

- możliwość doposażenia w mechanizm pedału,

- 4 kółka o średnicy 125 mm (w tym 2 z blokadą)

- 4 zderzaki w formie krążków

- wymiary całkowite 995x600x1090 mm (wys.), w tym szafka 550x600x1090 mm (wys.)

- pozostałe parametry jak w SIWZ

UWAGA: szafka posiada dwuskrzydłowe drzwi, na zdjęciu jedno skrzydło złożone jest na ścianę boczną (z możliwością przymocowania za pomocą magnesów). W zapytaniu wózek z pokrywami, 2 kółkami z blokadą i 4 zderzakami w formie krążków.

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA