Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 17 Wykonawców.

PAKIET nr 2

2 sztuki kardiomonitorów współpracujących z centralą 1 szt.

- Dot. Pkt. 7 W związku z faktem, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora modułowego prosimy o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał monitora o budowie modułowej 
z wymiennymi modułami, wyposażonego w moduł transportowy w formie wieloparametrowego serwera pomiarowego ze zintegrowanym ekranem, zapewniającego ciągłość monitorowania min EKG, SPO2, NIBP, Temp, RESP, umożliwiającego przechowanie nastaw alarmowych i ustawień użytkownika, odpornego na wstrząsy, upadek i uderzenia? Czy Zamawiający będzie wymagał spełnienia norm: odporność na wstrząsy zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, odporność na wibracje przypadkowe zgodnie z IEC/EN 60068-2-64, odporność na uderzenia zgodnie z IEC/EN60068-2-29Test swobodnego upadku zgodnie z EN1789?

- Dot. Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści monitor wyświetlający 6 krzywych jednocześnie? Warto zauważyć, iż w przypadku monitowania 12 odprowadzeń EKG monitor wyświetla 12 krzywych EKG. Wymóg 12 krzywych dynamicznych na 12” ekranie wydaje się nie mieć uzasadnienia ze względu na czytelność ekranu.

- Dot. Pkt. 18 i 56 Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci bez użycia specjalnych serwerów i centrali? Powyższy wymóg jest sztucznym ograniczeniem mającym na celu wymuszenie zaoferowania w rzeczywistości przestarzałego rozwiązania. Architektura proponowanego przez nas systemu typu serwer-klient jest nowocześniejsza niż opisana P2P i ma szereg zalet – przede wszystkim mniejszy ruch w sieci, szybszy przepływ danych (np. szybsze przekazywanie alarmów). Ponadto centrala z założenia powinna być włączona, ponieważ służy do podglądu wszystkich podłączonych monitorów w tym samych czasie i rejestracji ich parametrów.

- Dot. Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał rozwiązania bardziej zaawansowanego, umożliwiającego uzyskanie raportów wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu jedynie 5 elektrod?

- Dot. Pkt. 29 Czy Zamawiający będzie wymagał aby ciągła analiza odcinka ST, QT/QTc była realizowana także w przypadku monitorowania 1 lub 3 odprowadzeń ? Czy Zamawiający będzie wymagał Graficznej prezentacji zmian w odcinku ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w formie graficznej?

- Dot. Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oddzielnego urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca?

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) SP ZOZ MSW w Łodzi zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakiet nr 2 Kardiomonitory. Nowy opis zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

W związku z powyższym pytania już są nieaktualne.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA