Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 4 Wykonawców.

Pytania dotyczą Pakietu nr 1 Łóżko z napędem elektrycznym

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z leżem czterosegmentowym wypełnionym, w którym segmenty wypełnione są odejmowalną siatką stalową?

Takie rozwiązanie powoduje, że łóżko ma lżejszą konstrukcję i jest bardzo
           wytrzymałe.

Odpowiedź: Tak z siatką wspawaną na stałe.  grubość pręta nie mniejsza niż ø5.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne, w którym rama i segmenty łóżka są lakierowane proszkowo bez dodatkowego wzmacniania żywicą epoksydową?  Malowanie konstrukcji łóżka farbą proszkową daje ochronę przeciw uszkodzeniom mechanicznym, środkom dezynfekcyjnym oraz promieniom UV.

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z  regulacją wysokości leża w zakresie 430 - 830mm?

Nasze łóżko zaprojektowane jest zgodnie z obowiązującymi normami i jest
           komfortowe dla pacjenta.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z regulacją elektryczną części plecowej w zakresie do 70º?

Odpowiedź: Tak

Pytanie dotyczy Pakietu nr 7 Kozetka lekarska

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską  o dopuszczalnym obciążeniu 120kg?

Odpowiedź: Nie

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA