Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 9 Wykonawców.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – kozetka lekarska poz. 9, zgodzi się na zaoferowanie konstrukcji ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – kozetka lekarska poz. 14, zgodzi się na zaoferowanie maksymalnego obciążenia produktu 160kg? Parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – wózek opatrunkowy poz. 4, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu 
wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej (dot. szuflad, blatu, rączki bocznej, ramy)?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – wózek opatrunkowy poz. 6, zgodzi się na zaoferowanie głębokości 71,5cm?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – wózek opatrunkowy poz. 8, zgodzi się na zaoferowanie kółek wykonanych z tworzywa PA?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – wózek opatrunkowy poz. 8, zgodzi się na zaoferowanie kółek wykonanych z tworzywa PP?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – wózek opatrunkowy poz. 8, może wyjaśnić oznaczenie tworzywa TPR?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ zapis dotyczący oznaczenia tworzywa TPR.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 12 – stolik zabiegowy do instrumentowania poz. 8, zgodzi się na zaoferowanie produktu z regulacją wysokości w zakresie 92cm – 137cm? Parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 13 – stolik zabiegowy z dwoma misami poz. 6, zgodzi się na zaoferowanie produktu o wysokości 88cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 13 – stolik zabiegowy z dwoma misami poz. 7, zgodzi się na zaoferowanie kółek ø100mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 14 – parawan poz. 4, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA