Łódź, dnia  24  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia sprostowania do odpowiedzi na pytania nr 10 i 18 Wykonawców.

Winno być:

Dot. p. 36 - Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest  twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego  (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne oraz by w pakiecie startowym znajdowały się 2 pojemniki środków chemicznych (myjący i odkamieniający)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 3 pkt 14

Czy Zamawiający wymaga standardowej  temperatury dezynfekcji termicznej 93 st.C?

Odpowiedź: zamawiający wymaga temperatury i czasu dezynfekcji zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA