Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Stolik zabiegowy z dwoma misami – 3 szt.

Pakiet 13

Zdjęcie poglądowe:

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy z dwoma misami | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej OH18N9 | TAK, |  |
| 5 | Konstrukcja stolika szkieletowa wykonana z profili zamkniętych, 2 blaty górny i dolny, dwie misy ze stali nierdzewnej montowane do stelaża | TAK |  |
| 6 | Wymiary stolika: - Długość: 74 cm, +/-5 cm - Szerokość: 44 cm, +/-5cm - Wysokość: 81 cm, +/-5cm. | TAK, podać |  |
| 7 | Kółka przy nogach stolika umożliwiające ciche przemieszczanie stolika  125 mm. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 10 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 11 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 12 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku