Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Wózek opatrunkowy – 1 szt.

Pakiet 9

Zdjęcie poglądowe:

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek opatrunkowy | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Szuflady wykonane z wytrzymałej blachy malowanej proszkowo, blat roboczy i rączki boczne wykonane z wytrzymałego plastiku PP4, rama wykonana z aluminium. | TAK, |  |
| 5 | Szuflady: dwie o wysokości 76 mm, oraz jedna o wysokości 151 mm, na prowadnicach łożyskowych. Funkcja samoczynnego domykania szuflad. | TAK |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 93,5 cm, +/-5 cm - Głębokość : 49 cm, +/-5 cm - Szerokość: 76 cm, +/-5cm | TAK, podać |  |
| 7 | Centralny zamek zabezpieczający szuflady. | TAK |  |
| 8 | Cztery kółka jezdne z tworzywa TPR, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 9 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 10 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 11 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 12 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy

....................................... dnia ............ 20... roku