Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Stolik przyłóżkowy typu Przyjaciel – 4 szt.

Pakiet 10

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik przyłóżkowy typu Przyjaciel | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Blat stolika składający się z dwóch części: stałej i obracanej | TAK, |  |
| 5 | Obramowanie z tworzywa które zapobiega zsuwaniu się przedmiotów w pozycji nachylonej | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo, blat z płyty meblowej w kolorze drewna (do Uzgodnienia z Zamawiającym) |  |  |
| 7 | Wymiary stolika : - Wysokość regulowana: 62 - 94 +/-5 cm - Rozmiar blatu ruchomego: 60 x 40 cm, +/-5 cm - Rozmiar blatu stałego: 20 x 40 cm, +/-5cm - Wymiary podstawy: 44 x 72 cm, +/-5cm | TAK, podać |  |
| 8 | Regulowany kąt nachylenia blatu, podstawa pochylana, 3 pozycje nachylenia podstawy (90o dla łóżka, 75o dla fotela i pozycja złożona), płynna regulacja wysokości (bezstopniowa). 8 pozycji nachylenia blatu. | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawienia w pozycji poziomej przy dowolnym nachyleniu blatu głównego | TAK |  |
| 10 | Cztery kółka jezdne, w tym minimum dwa z blokadą. | TAK |  |
| 11 | Możliwość wyboru koloru – do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 12 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 13 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 14 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 15 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku