Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Parawan – 33 szt.

Pakiet 14

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan medyczny | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Parawan medyczny pojedynczy, konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na biało | TAK |  |
| 5 | Szerokość całkowita 1000 mm (+/- 100 mm) | TAK, podać |  |
| 6 | Wysokość całkowita 1900 mm (+/- 100 mm) | TAK, podać |  |
| 7 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 8 | Kolor materiału do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 9 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 10 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 11 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku