Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Pakiet nr 1

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane- Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do pobierania krwi | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6 | Fotel dwusegmentowy | TAK |  |
| 7 | Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie fotela: - zagłówek, - dwa podłokietniki przestawne, - zintegrowane oparcie z podłokietnikami, - cztery koła w tym dwa z hamulcami | TAK |  |
| 9 | Możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | TAK |  |
| 10 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 11 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 12 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 13 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 14 | Dostawa sprzętu do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku