Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: kozetka lekarska – 2 szt.

Pakiet nr 7

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka do badań | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Długość całkowita: 1900 mm(+/- 100 mm) | TAK, Podać |  |
| 6 | Szerokość całkowita 600 mm (+/- 100 mm) | TAK, Podać |  |
| 7 | Wysokość całkowita 600 mm (+/- 100 mm) | TAK, Podać |  |
| 8 | Regulowany podgłówek w zakresie 350 (+/-100) | TAK |  |
| 9 | Konstrukcja z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 10 | Leże tapicerowane bezszwowe | TAK |  |
| 11 | Możliwość wyboru koloru tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym (w dwóch różnych kolorach zielony i pomarańczowy) | TAK |  |
| 12 | Wyposażona w rolkę prześcieradła jednorazowego. | TAK |  |
| 13 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 14 | Obciążenie max. 130 – 140 kg | TAK, Podać |  |
| 15 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 16 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 17 | Dostawa sprzętu do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku