Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Stolik zabiegowy do instrumentowania – 1 szt.

Pakiet 12

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy do instrumentowania | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK, |  |
| 7 | Blat stolika posiada regulację wysokości. | TAK |  |
| 8 | Regulacja wysokości stolika w zakresie: od 92,0 do 130,0 cm +/-5cm Wymiary stolika: - Głębokość: 65 cm, +/-5 cm - Szerokość: 40 cm, +/-5cm | TAK, podać |  |
| 9 | Kółka przy nogach stolika umożliwiające ciche przemieszczanie stolika. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. | TAK |  |
| 10 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 11 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 12 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 13 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku