Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Wózek oddziałowy do przewożenia bielizny – 1 szt.

Pakiet 6

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametr oferowany - Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek oddziałowy do przewożenia czystej i brudnej bielizny (1 szafkowy ze stelażem na 2 worki) | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 5 | Wózek - szafka wykonany z tworzywa polietylenu | TAK |  |
| 7 | Wózek zamykany dwuskrzydłowymi drzwiami, z bocznymi dwoma składanymi uchwytami na worki na brudną bieliznę, plastikowe lub poliestrowe o pojemności 70-120 l (worki muszą być solidnie zamocowane na uchwytach), uchwyty zamykane klapami z obu stron wózka oraz składane podpory na dolne oparcie worka (po obu stronach wózka) | TAK |  |
| 8 | Wewnątrz szafki 2 stałe półki (3 komory) (wymiar w świetle między półkami 25-30 cm) | TAK, podać |  |
| 9 | Powierzchnia robocza ograniczona z 3 stron dla zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów | TAK |  |
| 10 | Kolor wózka: szafka biała, boczne ścianki jasny beż (do uzgodnienia z Zamawiającym) | TAK |  |
| 11 | Wnętrze wózka gładkie, pozbawione ostrych krawędzi, łatwe w czyszczeniu | TAK |  |
| 12 | 2 kółka skrętne o średnicy 125 mm oraz 2 koła o średnicy 160 mm, z ogumieniem, nie brudzące podłoża | TAK |  |
| 13 | Wymiary: 500-600 x przy złożonych uchwytach bocznych na worki 1100-1200 x 1200-1300 mm (gł./szer./wys.) | TAK, podać |  |
| 14 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 15 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 17 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 20 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy

....................................... dnia ............ 20... roku