Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Wózek zabiegowy 3-półkowy typu WZ-03 – 2 szt.

Pakiet 11

Zdjęcie poglądowe:

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek zabiegowy 3 półkowy uniwersalny typu WZ-03 | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6 | Metalowy szkielet trzypoziomowy lakierowany proszkowo na biało | TAK, |  |
| 7 | Trzy wyjmowane pojemniki tworzywowe | TAK |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne wózka bez nadstawki : - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 64 cm, +/-5 cm - Szerokość: 42 cm, +/-5cm | TAK, podać |  |
| 9 | Wyposażenie podstawowe wózka : - worek foliowy z przykryciem, - druciany kosz, - koła umożliwiające łatwe i ciche przemieszczanie | TAK |  |
| 10 | Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 11 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 12 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 13 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 14 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku