Łódź, dnia  07.01.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów jednorazowych do operacji zaćmy aparatem INFINITI Vision System – nr sprawy 65/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1”od Wykonawców.

Pytanie 1:

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych do operacji zaćmy aparatem Infiniti Vision System uprzejmie prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w rozdziale 3 ( Opis przedmiotu zamówienia) pkt 1 i 2 SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 2:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jaki jest termin realizacji w/w zamówienia publicznego. W rozdziale 3, pkt 1 SIWZ został podany termin 12 m-cy, natomiast w rozdziale 7, pkt 1 SIWZ jest zawarta informacja, że dostawy będą realizowane sukcesywnie do 01.05.2015 roku.

Odpowiedź: Dostawy będą realizowane sukcesywnie do 01.05.2015 roku.

Pytanie 3:

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych do operacji zaćmy aparatem Infiniti Vision System uprzejmie prosimy o modyfikację zapisów punktu 3 Formularza oferty na następujące :

” Termin ważności oferowanych materiałów jednorazowych do operacji zaćmy aparatem Infiniti Vision System wynosi minimum 1 rok od chwili ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego”

Zgodnie z rozdziałem 3 pkt. 6 SIWZ oraz ze względu na proces sterylizacji w/w wyrobów medycznych  wymagany termin ważności to minimum 1 rok licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 4, dot. § 5ust 1  wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu zdania, zgodnie z następującą propozycją:

„ (….) W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze niż wskazane w ofercie, przy czym zmniejszenie nie przekroczy 30% wartości przedmiotu umowy brutto.”

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany w 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie 5, dot. § 6ust 2 wzoru umowy:

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu ww. paragrafu:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 3 dni od daty jej otrzymania wraz z kwestionowanym towarem w przypadku reklamacji jakościowych”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie 6, dot. § 7 ust 1a  wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„1.Strony ustalają, iż w przypadku:

a/opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę   w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia (…)”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie 7, dot. § 7 ust. 2 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy po uprzednim wystawieniu obciążeniowej noty księgowej i poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w składzie jałowego jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu/ pakietu  wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji polegające na:

-zaoferowaniu zamiast noża do paracentezy krzywy o szer. 1,0 mm  - nóż o szer. 1,2 mm

- zamiast noża do wejścia do komory typu slit szer. 1,8 mm -    nóż o szer. 2,0 mm

- zamiast igły,25G16,THIN WALL -  igłę 25G25

- zamiast przylepca,2.5X13CM - przylepiec 1,3x10cm

- zamiast strzykawki,2ML,LL,2-PART - strzykawkę,3ML,LL,2-PART ?

Jeżeli nie,  to czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin pierwszej dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza w/w zmiany w składzie jałowego jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu/pakietu wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w trakcie trwania umowy dokonywanie zmian w składzie jałowego jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu/ pakietu  wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji? Nadmieniamy, że zmiany takie dokonywane są na prośbę Zamawiającego w związku ze zmieniającą się techniką operacyjną i umożliwiają dostosowanie  jałowego jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu/ pakietu  wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji do potrzeb chirurga. Zmiany takie dokonywane są tylko wtedy, jeżeli nie zmieniają wartości  jałowego jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu/ pakietu  wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.