Łódź,  19 mara  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu A1 – nr sprawy 7/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2”od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada zbiornik paliwa 90 l ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ambulans posiadający zbiornik paliwa 90 l.

- Norma PN EN 1865  w pkt.4.1 wymaga aby waga noszy była jak najniższa, stąd chcemy zapytać, czy zaoferowane nosze powinny posiadać maksymalna wagę nie większą niż 38 kg ?

Odpowiedź: Nosze powinny spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 1865

- Bardzo często w czasie akcji transportowej zachodzi potrzeba zaintubowania pacjenta. Znakomicie ułatwia to rozwiązanie  konstrukcyjne ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiające odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, stąd pragniemy zapytać czy zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności noszy ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje noszy zgodnych z PN EN 1865 i nie wprowadza dodatkowych wymagań w tym zakresie.

- Czy nosze winny być wyposażone w składany wieszak do kroplówki  oraz pozycję przeciwwstrząsową  i pozycję zmniejszającą napięcie powłok brzusznych (zmniejsza ból i napięcie powłok brzusznych), które to pozycje są pomocne w transporcie pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- Czy nosze winny posiadać wysuwane teleskopowe uchwyty do przenoszenia po dwa na każdym końcu noszy ? Takie rozwiązanie jest zgodne z zasadami ergonomii i nie powoduje urazów kręgosłupa dla przenoszących je osób.

Odpowiedź: Tak, nosze powinny posiadać wysuwane uchwyty do przenoszenia po dwa z każdej strony.

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 114 KM i o max momencie obrotowym wynoszącym 300 Nm oraz  pojemności skokowej 1598cm ³ ze zużyciem paliwa w cyklu mieszanym wynoszącym 6,5 l/100km i emisją CO2 wynoszącą 170 g/km?

Odpowiedź: Zamawiający  szczegółowo określił minimalne wymagania co do

wyposażenia ambulansu i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator tylnej osi ?

Odpowiedź: Zamawiający  szczegółowo określił minimalne wymagania co do

wyposażenia ambulansu i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

- Czy krzesełko kardiologiczne winno posiadać " rączki przednie regulowane" , co oznacza, że wymaga się, aby przednie uchwyty transportowe krzesełka były

wysuwane teleskopowo z dodatkową regulację wysokości na minimum dwóch

poziomach  ? Wyjaśniamy, że taka  funkcjonalność krzesła stanowi duże ułatwienie

dla ratowników  umożliwiając im łatwiejsze dostosowanie wysokości uchwytu do

swojego wzrostu, co chroni przed urazami kręgosłupa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane

rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie dostawy w ciągu 12 tygodni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu dostawy ambulansu.

- Czy oferowany ambulans ma spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) i czy trzeba w ofercie złożyć stosowne oświadczenie  ?

Odpowiedź: Ambulans powinien spełniać wymagania normy PN EN 1789 oraz posiadać homologację pojazdu skompletowanego na której podstawie zostanie zarejestrowany.

- Czy belka świetlna i dwie lampy pulsacyjne w pasie przednim mają być wykonane w technologii LED ?

Odpowiedź: Tak, belka świetlna powinna być wykonana w technologii LED.

- Czy Zamawiający wymaga karetki  wyposażonej w lawetę ze schowkiem na deskę ortopedyczną dla dorosłych  do której jest montowane mocowanie noszy ? Wyjaśniamy, że nocowanie noszy bezpośrednio na podłodze powoduje, że głowa pacjenta leży tuż obok nóg osoby  siedzącej na fotelu w przedziale pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie

- Norma PN EN 1789 w punkcie 4.2.3 wymaga aby ambulans był wyposażony w elektroniczny układ rozdziału sił hamowania i w układ kontroli trakcji, co jest w pełni uzasadnione charakterem jazdy karetki jako pojazdu uprzywilejowanego  i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej normie. Stąd chcemy zapytać czy zaoferowany ambulans ma spełniać wymogi w/w  normy oraz NFZ i ma być wyposażony w  układ kontroli trakcji ESP oraz układ  zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej ASR ? Wyjaśniamy, że brak układu kontroli trakcji ESP oraz układu  zapobiegającego poślizgowi kół osi napędzanej ASR powoduje niezgodność z wymogami normy  PN EN 1789.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający określił powyższe wymagania w opisie parametrów technicznych.

- Bardzo często ambulanse transportowe wykonują transport pacjentów na dalsze odległości musząc jechać drogami szybkiego ruchu. Obecnie normą w karetkach transportowych jest Tempomat, czyli  elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie  co podyktowane jest względami bezpieczeństwa i wygody kierowcy, czy w związku z tym Zamawiający oczekuje ambulansu posiadającego takie nowoczesne wyposażenie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- Czy oferowany ambulans ma być zgodny normą PN-EN 1789 +A1:2011 jako typ A2 i czy trzeba złożyć takie oświadczenie w ofercie ?

Odpowiedź: Ambulans ma być zgodny z normą PN EN 1789 jako A1.

- Czy Zamawiający oczekuje kabiny kierowcy z trzema miejscami siedzącymi, co wydatnie zwiększa ilość przewożonych osób ?

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje kabiny kierowcy z dwoma miejscami.

- Czy Zamawiający  dopuści ambulans posiadający homologację na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające jego rejestrację i użytkowanie na terenie Polski i UE ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ambulans posiadał homologację pojazdu skompletowanego na podstawie której zostanie zarejestrowany.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA