Łódź, 27.01.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora nr 1/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy zaakceptujecie ofertę na analizator moczu który nie ma w wyposażeniu automatycznego usuwania zużytych pasków?
Nie analizator winien być zgodny z opisem podanym w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA