Łódź, 29.01.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora nr 1/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył zestaw komputerowy ( komputer, monitor) w celu podłączenia oferowanego analizatora do systemu informatycznego MARCEL, czy też Zamawiający zapewnia taki zestaw we własnym zakresie?

Zamawiający zapewnia zestaw we własnym zakresie.

- Czy Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego? Tak.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu komputerowego wraz 
z drukarką? Nie.

Dotyczy parametrów technicznych analizatora, rozdział III SIWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga konieczności podglądu i wydruku wartości kalibracji dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych (przykładowy wydruk dołączony do oferty)? Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga aby analizator automatycznie oznaczał barwę moczu oraz posiadał możliwość manualnego jej dopisania do wyniku w aparacie? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby pole testowe glukozy charakteryzowało się czułością nie gorsza niż 40 mg/dl? Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga oddzielnej pamięci dla wyników kontroli, nie mniejszej niż 300 ozn.? Odpowiedź j.w.

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Nie wyrażamy zgody.

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej? Tak dopuszczamy.

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? Zgodnie z zapisami umowy.

Par. 5 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,dni'' na ,,dni robocze''? Nie wyrażamy zgody.

Par. 5 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? Zgodnie z zapisami umowy.

Par. 5 ust. 3 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy, tak aby wysokość kary umownej była liczona od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy, a nie od wartości całej umowy? Nie wyrażamy zgody.

Par. 5 ust. 3 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,czynszu'' na ,,miesięcznego czynszu''? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? Nie wyrażamy zgody.

Uzasadnienie:

Obowiązywanie umowy powyżej 44 miesięcy powoduje konieczność traktowania i amortyzowania przedmiotu umowy w swoich księgach rachunkowych zamawiającego jak przedmiot w umowie leasingu finansowego (art. 3 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Rachunkowości- 3/4 okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego - 44 miesiące) .

Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Par. 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? Zgodnie z zapisami umowy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA